II-3 สิ่งแวดล้อมในกาดูแลผู้ป่วย

| เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ : ปลอดภัย ประสิทธิภาพ เรียนรู้ เยียวยา |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อมูล/ตัวชี้วัด |  | เป้าหมาย | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 |
| 1. ผลการประเมินโครงสร้างทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข |  | 80% | 85.8 | 87.0 | 85.8 | 86.8 | 88.7 |
| 2. ร้อยละของความเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขเบื้องต้นตามความเหมาะสมจากการได้รับอุบัติการณ์ |  | 100% | 82.6 | 86.9 | 92.3 | 93.5 | 91.4 |
| 4. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมอบรมและเข้าร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย |  | 80% | 78.4 | 84.3 | 92.1 | 88.0 | 87.7 |
| 5. เครื่องมือสำคัญได้รับการสอบเทียบ |  | 100% | 80.0 | 90% | 80% | 97.1 | 93.3 |
| 6. อุบัติการณ์ความไม่พร้อมของเครื่องมือแพทย์สำคัญ |  | < 2 ครั้ง |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7. ผลการตรวจน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน |  | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน |
| 8. ผลการตรวจน้ำอุปโภค/บริโภคผ่านเกณฑ์มาตรฐาน |  | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน |
| 9. ผลการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน |  | ระดับดีมาก | ดี | ดี | ดี | ดี | ดีมาก |
| 10.ผลการประเมินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาลมาตรฐานตามเกณฑ์ |  | ระดับ 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 11.ผลการประเมินสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนต้นแบบ |  | ต้นแบบ | N/A | N/A | N/A | ต้นแบบ | ต้นแบบ |
| 12. จำนวนอุบัติการณ์ลิ่นล้มและตกเตียง |  | 0 ครั้ง | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| บริบท : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีหน้าที่ กำหนดแผนการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามนโยบายคุณภาพของโรงพยาบาล ให้ถูกต้องตามกฎหมาย คำนึงถึงความปลอดภัย ความผาสุกของผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งบริหารเครื่องมือให้เพียงพอ พร้อมใช้ และทำให้โรงพยาบาลเอื้อต่อกิจกรรมการสร้างสุขภาพและพิทักษ์สิงแวดล้อม กระบวนการ : ปลอดภัย/ประสิทธิภาพ ผลการตรวจสอบและการปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เอื้อต่อความ ปลอดภัยและประสิทธิภาพ - ปี 2558 ผลการการตรวจสภาพโครงสร้างอาคารสถานที่ พบรอยร้าวและน้ำรั่วซึมในตึกผู้ป่วยในเนื่องจากการทรุดตัวของผิวดิน จึงได้มีการดำเนินการจัดทำแผนในการสร้างหลังคาผู้ป่วยในเพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหาน้ำรั่วที่จะก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่ม ส่วนปัญหาดินทรุดทำให้เกิดรอยร้าวจากการประเมิน ยังสามารถรองรับน้ำหนักได้ ระบบบริหารอาคารสถานที่และการรักษาความปลอดภัย - เนื่องจากไม่มียามรักษาความปลอดภัย จึงวางระบบรักษาความปลอดภัย กำหนดให้พนักงานขับรถยนต์,คนงานชายที่เข้าเวรปฏิบัติงานห้องฉุกเฉินเป็นผู้เดินตรวจตราในเวลา 22.00น, 02.00น, 04.00 น และเพิ่มการ ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้า-ออก หอผู้ป่วย และจุดเสี่ยง จำนวนรวม 8 จุด - เพิ่มที่จอดรถผู้พิการไว้ด้านหลังอาคารผู้ป่วยนอก และมีการจัดทำป้ายขนาดใหญ่และทำสีพื้นให้ชัดเจน ประกาศประชาสัมพันธ์ในการให้ใช้บริการ การตรวจสอบความเสี่ยง/การปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย (ความถี่ สิ่งที่พบ การปรับปรุง) 1. มีการตรวจสอบความเสี่ยงโดยทีม ENV round ที่หน้างานทุกเดือนและจากใบรายอุบัติการณ์ความเสี่ยง จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้านจราจร จำนวน 4 จุด ได้ แก่ 1 ทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล 2.ทางเดินรถออกของโรงพยาบาล 3.หน้าจุดรับบริการที่แผนกแผนกฉุกเฉิน 4.ทางเข้าบ้านพักหลังของเจ้าหน้าที่ข้างตึกห้องคลอด โรงพยาบาลจึงแจ้งแนวทางและจัดทำป้ายเตือน แต่ยังพบอุบัติการณ์เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดจึงมีการสร้างความตระหนักโดย ปี 2258 เกิดอุบัติการณ์ผู้ป่วยไม่เคยมารับบริการที่โรงพยาบาลทรายมูลเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาถึงโรงพยาบาลเวลากลางคืนขับรถเข้าทางเข้าที่กำหนดให้แต่ขับไปชนที่ขึ้นทางขึ้นรถที่ตึกผู้ป่วยเก่าทำให้ที่กั้นชำรุดและรถเนื่องจากไม่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ และไม่มีป้ายแดงที่ชัดเจนจึงแก้ไขเพิ่มแสงสวางและทำที่กั้นทาสีขาวให้มองเห็นได้ไกล 2.จุดเสี่ยงด้านโครงสร้าง จำนวน 3 จุด ได้แก่หลังคาตึกผู้ป่วยในรั่วซึม มีแผนทำครอบหลังคาได้รับการณอนุมัติแล้ว ทางลาดชันที่จุดข้างตึกไตเทียมและจุดขนส่งออกซิเจนทรุดจึงทำที่กั้นไม่ให้รถบรรทุกผ่านสะดวก 3. จุดเสี่ยงต่อการลื่นล้มเนื่องจากเป็นกระเบื้องลื่นที่ช่องทางเดินและมีน้ำขัง จำนวน 5 จุด ปี 2557เกิดอุบัติการณ์ 2 ครั้ง ปี2558 2 ครั้ง 4. จุดเสี่ยงต่อการถูกขโมยทรัพย์สิน จำนวน 3 จุด มีแผนติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม 5. จุดเสี่ยงต่อการเกิดwไฟไหม้ ได้แก่ ที่เก็บถังออกซิเจน จึงจัดทำมาตรฐานการขนย้ายให้ถูกต้อง 6. ลานล้างรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียจึงมีการย้ายจุดการล้างรถเข็นระหว่างรอดำเนินการ 7. อุปกรณ์ทางการแพทย์ทำงานไม่ต่อเนื่องเสี่ยงต่อการชำรุดทำให้ไม่ต่อเนื่อง เกิดจากไฟฟ้าตก,ไฟฟ้าดับ และระบบไฟฟ้าสำรองเก่าไม่ทำงานอัตโนมัติ จึงมีการจัดซื้อระบบเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉินสามารถทำงานอัตโนมัติได้ภายใน 7 วินาที จากการทบทวนปี 2558 เกิดอุบัติการณ์ไฟฟ้าดับจำนวน 20 ครั้ง เครื่องสำรองไฟทำงานภายในเวลาประกัน 7 วินาที ร้อยละ 100 ระยะเวลาเฉลี่ยในการสำรองไฟ 2 ชั่วโมง ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและการป้องกัน - ทำป้ายกำหนดเส้นทางเดินรถก่อนเข้าโรงพยาบาล ทางเข้า ทางออก และที่หน้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีป้ายแสดงให้ เป็นทางเดียว - จัดทำมีกริ่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในห้องน้ำครบทุกห้อง - จัดระบบสำรองไฟฟ้ากับเครื่องมือที่สำคัญ - มีสว่างเพียงพอทั้งในตึก บ้านพัก - จัดอุปกรณ์ถังดับเพลิงไม่เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานจึงมีการจัดซื้อเพิ่มและซ้อมแผนปีละ 1 ครั้ง. การให้ความรู้และฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่; เนื้อหา; จำนวนผู้เข้าร่วม. 24 ธันวาคม 2558; การอนุรักษ์พลังงานและกิจกรรมลดโลกร้อน; ทั่วทั้ง รพ.. 8-9 มกราคม 2559; การอบรมการคัดแยกขยะ (IC) แก่เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด; พนักงานทำความสะอาด, เจ้าหน้าที่ ward. 11-12 พฤษภาคม 2559; การอบรมการป้องกันอัคคีภัย; ทั่วทั้ง รพ.. 5 มกราคม 2559; การผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ; คนงานทุกจุด. 2-3 กุมภาพันธ์ 2559; การดูแลและรักษาเครื่องมือทางการแพทย์; 4 คน. การอบรมและซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่; ทั่วทั้ง รพ.. วัสดุและของเสียอันตราย วัสดุและของเสียอันตรายที่สำคัญ มาตรการป้องกัน บทเรียนการจัดการเมื่อเกิดอุบัติการณ์ มีการวางมาตรการป้องกันดังนี้ - มีคู่มือและแนวทางปฏิบัติ วัสดุและของเสียอันตราย และการปฏิบัติและการป้องกันตัวของผู้ปฏิบัติงาน - มีการติดตามการเกิดอุบัติการณ์และรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน,กรรมการ IC และ RM เมื่อเกิดเหตุ - มีการตรวจร่างกายประจำปีตามเกณฑ์มาตรฐานของบุคลากร - กรรมการ ENV และ กรรมการ IC มีการ Round ทุกเดือน บทเรียนการจัดการเมื่อเกิดอุบัติการณ์ เดิมการขนขยะอันตรายจะนำไปรวมกันกับที่พักขยะติดเชื้อซึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทางการขนส่งขยะอันตราย จึงมีการแจ้งให้ทราบหลังจากนั้นก็ไม่พบอุบัติการณ์ ส่วนการกำจัดโรงพยาบาลกำหนดให้ทิ้งขยะอันตราย ที่บ่อ จากเดิม1 บ่อปัจจุบันเพิ่มเป็น 3 บ่อและในอนาคตคงเพิ่มไปโดยเรื่อยๆทำให้เนื้อที่มีไม่เพียงพอในการทิ้งขยะ ปี 2559 จึงวางแผนทำที่พักขยะอันตรายแล้วให้เทศบาลมาเก็บเพื่อส่งไปกำจัดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรที่ได้ผ่านการรองรับมาตรฐานการกำจัดขยะอันตราย - การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่มีโอกาสประสบ ผลกระทบ/ความต้องการบริการ บทเรียนการนำแผนไปปฏิบัติ ภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่มีโอกาสประสบ ได้แก่ - ไฟไหม้ สถานีน้ำมันเชื้อเพลิง , อุบัติเหตุหมู่จากการจราจร และประเพณีบุญบั้งไฟ , อุทกภัย , วาตภัย ผลกระทบ/ความต้องการบริการ ผลกระทบด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากการการดูแลไม่เหมาะสมได้แก่ - จากการเกิดอุบัติจราจร ผลกระทบด้านร่างกาย เกิดการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุหรือเสียชิต พิการหลังส่งต่อกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนกายอุปกรณ์ - ผลกระทบด้านจิตใจ เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและชีวิตประจำวัน - ชุมขน ต้องการความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและคาดหวังความปลอดภัยและให้มีการวางระบบการป้องกันเพื่อลดการเกิดเหตุซ้ำ บทเรียนการนำแผนสู่การปฏิบัติ - พบว่าไม่มีการปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้กรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่ ขาดการประสานที่ดีเมื่อเกิดเหตุการณ์ ผู้ป่วยได้รับการช่วยที่จุดเกิดเหตุช้า และไม่ดูแลเหมาะสม ดังนั้นโรงพยาบาลร่วมกับ อบต.,เทศบาล,ตำรวจ, อปพร. และหน่วยงานภายนอก จึงมีการฝึกซ้อมรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยหมู่ ก่อนช่างเทศกาลสำคัญอย่างน้อยปี 2 ปี ไม่พบเหตุการณ์การ วาตภัย อุทกภัย ความปลอดภัยจากอัคคีภัย ประเด็นสำคัญของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ผลการสำรวจความพร้อม บทเรียนจากการซ้อมแผน การปรับปรุง - จัดทำคำสั่ง ผังการเคลื่อนย้ายกำลังคนและเครื่องมือเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยระบุหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ลำดับวิธีการขนย้าย และการแจ้งรหัสสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จากส่วนอำนวยการ และมีแผนการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยการเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดอัคคีภัย ปีละ 1 ครั้ง ผลการฝึกซ้อมจำปี 2557 ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมอบรมและเข้าร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย ครอบคลุมร้อยละ 90 - มีการเตรียมพร้อมของอุปกรณ์ในการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์ เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ดังนี้ ถังดับเพลิง สีเขียว จำนวน 19 ถัง สีแดง 14 ถัง ที่จุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย มีแผนจะปรับถุงแดงเป็นถังเขียวทั้งหมด - มีระบบสำรองน้ำบาดาล ด้วยถังแตนเลส และประขนาด 2000 ลบม มีจำนวน 13 ถัง ข้อเสนอแนะจากการประเมินการซักซ้อมแผน - ควรวางแผนการซักซ้อมเมื่อเกิดเหตุในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาราชการ และในจุดสำคัญเช่น อุบัติเหตุฉุกเฉิน,ผู้ป่วยใน - ควรสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการครบ 100 % โดยแบ่งการจัดอบรมเป็น 2 วันพร้อมการหาจุดอ่อนข้อบกพร่องและหาทางแก้ไข มีการสะท้อนข้อมูลหลังการซ้อมแผนจากทุกระดับและองค์กรภายนอก - กำหนดการทบทวนแนวทางการปฏิบัติในการซักซ้อมการระงับอัคคีภัยปีละ 1 ครั้ง เครื่องมือ ผลการประเมินความพอเพียงและแผนการจัดหา - ปี 2556 พบอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินยังไม่เพียงพอใน เนื่องจากเริ่มมีการขยายบริการและพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคฉุกเฉิน ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยโรคใจ ผู้Shock ได้แก่ เครื่อง Defibrillator EKG infusion pump Monitor vital singe จึงมีให้แต่ละหน่วยสำรวจและ เสนอแผนความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือใช้โดยใช้งบประมาณของโรงพยาบาล ในปี 2557-2558 และได้รับการบริจาคเพิ่มจากผู้รับบริการ ได้แก่ เครื่อง Defibrillator วน 1 เครื่อง infusion pump 1 เครื่อง - เดิมมีการสำรองออกซิเจนเพียง 15 ถัง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการเนื่องจาก มีการให้ยืมออกซิเจนไปใช้ที่บ้าน ในผู้ป่วยติดเตียงระยะสุดท้าย จึงมีการจัดซื้อเพิ่มเป็น 35 ถังแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ศูนย์สุขภาพชุมชนจึงมีการทำผ้าป่าสามัคคีโดยได้งบประมาณมาจัดซื้อชุดออกซิเจนให้ยืมไปใช้ที่บ้านจำนวน 8 ชุด ดังนั้นจึงมีออกซิเจนเพื่อรองรับทั้งในโรงพยาบาลและสมารถให้ผู้ป่วยมายืมทั้งหมด 57 ถังและวางระบบการดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารเครื่องมือ - ผลการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ประจำปี ปี 2559 เครื่องมือสำคัญได้รับการสอบเทียบยังไม่ครบ100% เนื่องจาก เครื่องมือที่จะสอบเทียบ มีจำนวนมาก สอบเทียบไม่ทัน และยังขาดบุคลาการในการดูแลเครื่องมือของโรงพยาบาล ได้ส่งบุคลากรอบรมเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องมือเพื่อให้สามารถดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้นได้ ผลผ่านการสอบเทียบเครื่องมือปี 2559 ร้อยละ 96.1 เครื่องมือไม่ผ่านการสอบเทียบ จำนวน 3 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.9 จึงมีแผนการจัดซื้อทดแทน - ปี 2559 จากการสำรวจไม่พบอุบัติการณ์การขาดแคลนเครื่องมือสำคัญในการรักษา - มีระบบจัดเก็บข้อมูล โดย การจัดทำทะเบียนและลงรหัส ประวัติเครื่องแพทย์ทุกชนิด และแจกจ่ายไปยังหน่วยงานครบถ้วน และให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบ ระบบสาธารณูปโภค การวิเคราะห์ความต้องการ การตรวจสอบความพร้อมของแหล่งสำรองและการปนเปื้อน การปรับปรุง - มีระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำใต้ดิน ผลิตน้ำสำรองไว้ในใช้ในโรงพยาบาลและบ้านพักโดยที่เก็บจำนวน 120 ลบ.ม/วัน อัตราการใช้น้ำเฉลี่ยทั้งโรงพยาบาลและบ้านพักจำนวน 80 ลบ.ม/วัน ซึ่งเพียงพอต่อการใช้และบริโภค โดยมีการล้างทรายเดือนละ 1 ครั้ง และมีเครื่องกรองน้ำ จำนวน 8 จุด ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ จะเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจที่คุณภาพน้ำ 3 เดือน ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา น้ำเสียรายวัน โดย ตรวจสอบค่า PH,DO,คลอรีนอิสระ ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน - มีการสำรองน้ำโดยใช้ถัง ฝ 99 ซึ่งสามารถบรรจุน้ำได้ 81 ลบ.ม/ถัง ซึ่งสามารถใช้ได้ 1 วันและมีถังอลูมิเนียมสำรองตามจุดต่างๆจำนวน 13 ถัง สำรองน้ำได้ 2000 ลบ.ม /ถัง ซึ่งน้ำน้ำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้และกรณีฉุกเฉินเมื่อเกดิไฟใหม้ จากอุบัติการณ์ 3 ปี ที่ผ่านมายังไม่เกิดอุบัติการณ์น้ำขาดแคลนจนต้องใช้น้ำสำรอง แต่น้ำสำรองไม่มีการตรวจคุณภาพน้ำสำรอง จึงมีการวางแผนในการตรวจคุณภาพน้ำสำรอง ระบบไฟฟ้าสำรอง(ความครอบคลุม ระยะเวลาที่สำรองได้ สมรรถนะของระบบ) - ระบบไฟฟ้าสำรองของโรงพยาบาลใช้เครื่องขนาด 200 KVA กรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องระบบสำรองจะทำงานได้ภายใน 7 วินาที ทำงานพร้อมกันทั้งในส่วนอาคารโรงพยาบาลและบ้านพัก มีเครื่องปั่นไฟด้วยน้ำมัน 1 เครื่องสำรองน้ำมันจำนวน 400 ลิตร สามารถสำรองไฟได้ 10 ชั่วโมง - มีระบบควบคุมคุณภาพโดยจัดตารางตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าสำรองตามวงรอบ และจากบริษัท 2 ครั้ง/ปี แผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค - มีแผนการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำในระบบเดิมบางจุดที่เป็นท่อเหล็ก ที่มีระยะเวลาการใช้งานยาวนานเกิดสนิม รั่วซึมบ่อยครั้ง สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ บทเรียนเกี่ยวกับการกำหนดหรือรับรองนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย - จัดอ่างล้างมือให้กับผู้รับบริการครบทุกจุดบริการก่อนออกจากโรงพยาบาล - มีสถานที่และอุปกรณ์ในการออกกำลังให้กับผู้รับบริการ - การปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ให้ปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการ ได้แก่ เปลี่ยนราวจับบันได,ซ่อมแซมห้องน้ำผู้พิการ,ทำป้ายบอกเส้นทางหนีไฟ,ป้ายทางออกฉุกเฉิน,ทำตะแกรงปิดร่องระบายน้ำหน้าตึกผู้ป่วยนอก,ทำที่ผึ่งจาน ,ทำทางลาดสำหรับผู้ป่วยรถเข็นในพื้นที่สาธารณะและทางเข้าห้องน้ำ,ปรับปรุงลานจอดรถยนต์ด้านหน้าโรงพยาบาล,แก้ไขระบบการระบายน้ำด้านข้างโรงพยาบาล,ซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุด - ส่งเสริมและปลูกผักปลอดสารพิษให้งานโภชนาการปรุงอาหารให้ผู้ป่วย,จำหน่ายผักให้บุคลากรและผู้มารับบริการสามารถซื้อผักปลอดสารรับประทานในทุกวันพุธ - ส่งเสริมกิจกรรม GREEN and CLEAN ตามมาตรฐานกิจกรรมลดโลกร้อนเพื่อลดการใช้วัสดุที่ไม่จำเป็น และส่งเสริมการใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม บทเรียนเกี่ยวกับการกำหนดหรือรับรองนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย - โรงพยาบาลอยู่ห่างชุมขน ประมาณ 500 เมตร มีการวางระบบก่อนปล่อยน้ำทิ้งสู่ชุมชุน มีปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำขนาดระบบบำบัด 120 ลบ/.ม รองรับน้ำเสียปริมาณ 65 ลบ/.ม/วัน ทำให้ผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งทุก 3 เดือน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์ - มีระบบการจัดการขยะ แยกรับ ขนย้าย ทำลายตามมาตรฐานของ IC และนโยบาย ส่งเสริม 3Rs Reduce Reuse Recycle เพื่อลด เพื่อให้ลดค่าใช้จ่าย และลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และวางระบบการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง - ผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยไส้เดือน ให้ใช้ในโรงพยาบาล ลดการใช้สารเคมีและจำหน่ายให้กับผู้รับบริการและองค์กรภาคีเครือข่ายในชุมชนและสร้างเครือข่ายร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร อบรมชุมชนในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยไส้เดือน - การประเมินตนเอง (scoring) |
| มาตรฐาน | Score | ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปีข้างหน้า |  |  |  |  |  |
| - โครงสร้างและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ | 3.0 | แผนการจัดเตรียมสถานที่ให้บริการผู้ป่วยอย่างทั่วถึง |  |  |  |  |  |
| - การกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม | 3.0 | การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการกระจายแผนลงสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร |  |  |  |  |  |
| - การจัดการกับวัสดุและของเสียอันตราย | 3.0 | การวางแนวทางการปฏิบัติให้ครอบคลุมอันตรายทุกด้านโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |
| - การจัดทำแผน ฝึกซ้อม ตรวจสอบระบบ เพื่อป้องกันอัคคีภัย | 3.0 | การจัดทำแผนการปรับปรุง โดยใช้ฐานข้อมูลจากการประเมินผลในปีที่ผ่านมา |  |  |  |  |  |
| - เครื่องมือ | 3.0 | 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร(ฝึกอบรมช่างเครื่องมือแพทย์/รับเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องมือแพทย์) 2.การพัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนประวัติเครื่องมือโดยนำเข้าระบบ server 3.ขอเข้ารับประเมินการประกันคุณภาพมาตรฐานเครื่องมือแพทย์จากกองวิศวกรรม (ตามแบบประเมิน) 4.การประกันคุณภาพเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูงเช่น เครื่อง EKG Defibrillator รายละเอียดคือ – ปริมาณความเพียงพอ - ความพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา/ไม่ชำรุดเสียหาย - ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือโดย ไม่มีไฟฟ้ารั่ว ไฟดูด หรือความไม่เที่ยงตรงของเครื่องมือ |  |  |  |  |  |
| - ระบบสาธารณูปโภค | 3.0 | - การควบคุมคุณภาพน้ำใช้/ น้ำดื่มจากกรมอนามัย ให้ได้มาตรฐาน - แผนการควบคุมระบบไฟฟ้าสำรองอย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |
| - สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ | 3.5 | - การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาแก่บุคลากรและผู้รับบริการ - การจัดมุมเรียนรู้ในสถานบริการ,หน่วยตรวจโรค |  |  |  |  |  |
| - การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม | 3.5 | - รณรงค์การกำจัดของเสียอย่างถูกต้องและเคร่งครัดแก่เจ้าหน้าที่ - จัดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนรอบข้าง - การรณรงค์การใช้วัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ - การลดภาวะโลกร้อน และการประหยัดพลังงาน(ใช้พลังงานทดแทน) |  |  |  |  |  |